- Какие методы лаборатория может использовать для обеспечения постоянной компетентности персонала?

Ответ: плановое обучение, стажировки, внутренние проверки, оценка компетентности, участие в межлабораторных сличениях.

- В каких случаях необходимо проводить переаттестацию персонала и как это должно быть документально оформлено?

Ответ: при изменении методов, требований, оборудования или при выявленных несоответствиях. Оформляется приказом и протоколом аттестации.

- Какие элементы должны быть включены в программу обучения нового сотрудника?

Ответ: знакомство с системой менеджмента, изучение методик, инструктаж по охране труда, обучение работе с оборудованием.

- Опишите, как аудитору проверить, что лаборатория действительно проводит анализ рисков, а не просто формально заполняет таблицу.

Ответ: проверка актуальности рисков, наличия корректирующих мероприятий, анализа влияния рисков на деятельность лаборатории.

- Допустимо ли, чтобы один и тот же сотрудник выполнял функции как испытателя, так и внутреннего аудитора? Если допустимо — при каких условиях?

- Ответ: допустимо, если аудит проводится в другой области, не связанной с его основной деятельностью.

- Оборудование вышло из поверки, но лаборатория продолжает его использовать, обосновывая это стабильностью показаний. Какие шаги должен предпринять аудитор?

- Ответ: проверить документы по поверке, запретить использование оборудования до прохождения поверки, оформить несоответствие.

- Лаборатория арендует оборудование. На что необходимо обратить внимание в договоре аренды с точки зрения соответствия ГОСТ ISO/IEC 17025-2019?

- Ответ: наличие информации о калибровке, поверке, техническом обслуживании, ответственности сторон.

- Лаборатория использует СИ без свидетельства о поверке, но со ссылкой на сертификат калибровки иностранного производителя. Допустимо ли это? Какие условия должны быть соблюдены?

Ответ: допустимо, если калибровка проведена аккредитованной организацией, признанной Росаккредитацией.

- Как аудитор должен проверить, что прослеживаемость измерений обеспечена?

Ответ: проверка наличия калибровочных сертификатов, связей с национальными эталонами, записей о поверке.

- Какие ключевые элементы должны быть прописаны в процедуре приёма проб на исследование?

Ответ: идентификация, условия хранения, маркировка, порядок регистрации.

- На каком этапе обработки проб наиболее часто возникают риски нарушения идентификации? Как аудитор может это проверить?

Ответ: при передаче между подразделениями; проверка записей и маркировки образцов.

- Может ли лаборатория в отчёте не указывать неопределённость измерения? В каких случаях это допустимо?

Ответ: допустимо, если это согласовано с заказчиком и не влияет на интерпретацию результата.

- Каковы минимальные требования к содержанию архива протоколов испытаний? Какие проверки следует провести аудитору?

Ответ: Наличие полного комплекта документов, защита от повреждения, сроки хранения.

- В лаборатории обнаружено расхождение между электронной и бумажной версией протокола. Каков порядок действий?

Ответ: проведение расследования, внесение корректировок, оформление несоответствия.

- Какова должна быть периодичность проведения внутреннего аудита?

Ответ: минимум 1 раз в го при наличии плана.

- Какие ключевые моменты аудитор должен проверить в процессе анализа результатов внутреннего аудита?

Ответ: оценка выявленных несоответствий, корректирующих действий, эффективности системы.

- Лаборатория не выявляет несоответствий уже несколько лет подряд. Какие вопросы стоит задать, чтобы убедиться в объективности этой информации?

Ответ: запрашивать доказательства аудитов, проверки записей, возможные риски формальности процедуры.

- Каковы основные критерии оценки эффективности корректирующего действия?

Ответ: устранение причины несоответствия, отсутствие повторных случаев.

- Может ли лаборатория не предпринимать корректирующее действие, если риск несоответствия признан низким?

Ответ: нет, необходимо провести анализ причин и принять меры, пусть минимальные.

- В каких случаях лаборатория обязана уведомлять Росаккредитацию о произошедших изменениях?

Ответ: изменения руководства, области аккредитации, условий функционирования.

- Как лаборатория должна документально подтверждать наличие необходимого количества средств измерений и оборудования?

Ответ: ведение реестров оборудования, поверочных и калибровочных свидетельств.

- При проверке обнаружено, что процедура обработки жалоб формально существует, но ни одной жалобы зафиксировано не было. Какие вопросы стоит задать руководству лаборатории?

Ответ: как проводится информирование клиентов, есть ли анализ возможностей появления жалоб.

- После проведения межлабораторного сравнения лаборатория получила неудовлетворительный результат. Какой ваш алгоритм проверки дальнейших действий лаборатории?

Ответ: проверка анализа причин, корректирующих мер, повторных испытаний.

- В лаборатории не прописан порядок архивирования электронных данных. Как аудитор должен реагировать?

Ответ: оформить несоответствие, рекомендовать разработку процедуры хранения.

- Лаборатория отказалась от проведения внутреннего аудита за прошлый год в связи с отсутствием несоответствий в предыдущие годы. Какие требования нарушены?

- Ответ: нарушен принцип постоянного мониторинга системы качества, несоблюдение периодичности аудита.

- Как лаборатория должна документально подтвердить отсутствие конфликта интересов у персонала?

- Ответ: наличие подписанных деклараций о беспристрастности, внутренние процедуры оценки рисков конфликта интересов.

- Какие обязанности по анализу функционирования системы менеджмента возлагаются на руководство лаборатории?

- Ответ: проведение периодического анализа, оценка результативности системы качества, установление целей и программ улучшений.

- В каких случаях и каким образом лаборатория должна пересматривать свои цели в области качества?

- Ответ: при изменении требований, по результатам анализа функционирования, внутренних аудитов и оценок рисков.

- Какие требования предъявляются к контролю версий документации в системе менеджмента качества?

- Ответ: уникальная идентификация, актуальность, контроль изменения, исключение устаревших версий.

- Какие действия необходимо предпринять в случае утраты части записей о результатах испытаний?

- Ответ: провести расследование, оформить несоответствие, уведомить заинтересованные стороны.

- Можно ли хранить оригиналы записей только в электронном виде без бумажных копий? При каких условиях это допустимо?

- Ответ: допустимо, если обеспечена безопасность, доступность, резервное копирование и возможность подтверждения подлинности.

- Как лаборатория должна управлять изменениями методик или оборудования, чтобы это соответствовало требованиям стандарта?

- Ответ: документирование изменений, анализ влияния на результаты, проведение верификации или повторной валидации.

- Как аудитор может проверить, что внесённые изменения не повлияли на достоверность ранее выданных протоколов?

- Ответ: проверка записей об анализе влияния изменений, пересмотр отчётов в случае необходимости.

- В каких случаях лаборатория обязана пересмотреть ранее выданные протоколы и уведомить заказчиков?

- Ответ: при выявлении ошибок, существенных изменений методик, влияющих на результаты.

- Какие требования предъявляются к политике конфиденциальности в отношении заказчиков лаборатории?

- Ответ: защита данных заказчиков, недопущение разглашения без согласия, документированная политика.

- Что лаборатория должна предпринять в случае поступления претензии, связанной с качеством выполненных испытаний?

- Ответ: зарегистрировать, расследовать, принять корректирующие действия, уведомить заказчика.

- Как аудитор может проверить, что заказчик был ознакомлен с областью аккредитации лаборатории?

- Ответ: проверка договоров, приложений, исходящих писем и другие действия в соответствии с конкретной СМ.

- Какие виды показателей лаборатория может использовать для мониторинга эффективности системы качества?

- Ответ: количество несоответствий, сроки выполнения заказов, результаты межлабораторных сличений.

ФИО аудитора: ___________________________

Дата: ___________________

Подпись: ___________________