# Опросный лист для проведения внутреннего аудита

№ ___________ от ____________________

- Дата проведения настоящего внутреннего аудита: ХХ.ХХ.ХХХХ.

- Состав аудиторской группы для проведения настоящего внутреннего аудита:

Руководитель аудиторской группы:

Должность	ФИО

Члены комиссии:

Должность	ФИО

Должность	ФИО

# Область аудита: помещения.

# Методы проведения настоящего внутреннего аудита: _____________________________________

# Критерии настоящего внутреннего аудита: данный опросный лист предназначен для проведения внутреннего аудита по направлению "Помещения" в лаборатории и включает вопросы к ответственным лицам, а также анкету для сотрудников, работающих в помещениях лаборатории. Разработан на основе требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, приказа Минэкономразвития РФ №707, и внутренних документов лаборатории.

6. Адрес проведения настоящего внутреннего аудита: _______________________________________

# I. Вопросы к ответственному за архив

- Назначены ли ответственные за пожарную безопасность помещений?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Поддерживается ли надлежащий санитарный и технический порядок в помещениях лаборатории?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Имеются ли ограничения доступа к зонам, где выполняются работы?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Обеспечиваются ли надлежащие условия окружающей среды (температура, влажность, освещенность, скорость потока воздуха и т.п.)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Осуществляется ли мониторинг параметров окружающей среды в помещениях лаборатории?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Ведётся ли регистрация показателей окружающей среды в помещениях, где это требуется?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Повлияли ли условия окружающей среды на достоверность результатов в последние 12 месяцев? (за проверяемый период)

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли средства для контроля условий окружающей среды (термометры, гигрометры и др.)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Проводится ли техническое обслуживание и поверка этих средств?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли отдельные зоны для хранения образцов, химических веществ и оборудования?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Ограничено ли перемещение персонала и оборудования между «чистыми» и «грязными» зонами?

- Фактическое состояние: ______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Соответствуют ли зоны хранения требованиям к условиям (влажность, освещенность, вентиляция)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли актуальные схемы размещения помещений и путей эвакуации?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Информирован ли персонал о правилах поведения и доступа в различные зоны лаборатории?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли признаки износа, повреждений или небезопасного состояния конструкций или отделки?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Обозначены ли эвакуационные выходы и пути эвакуации?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Проведено ли обучение персонала действиям при пожаре и чрезвычайных ситуациях?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Имеется ли система оповещения и сигнализации о пожаре?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Установлены ли в лабораторных помещениях огнетушители? Проверяется ли их исправность?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Осуществляется ли регулярная проверка срока годности и состояния огнетушителей?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Обеспечен ли свободный доступ к первичным средствам пожаротушения?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Препятствуют ли захламлённость, мебель или оборудование свободной эвакуации?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Имеются ли признаки протечек, сырости, плесени или грибка на стенах и потолке?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Работоспособна ли вентиляционная система (в том числе приточно-вытяжная)?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Проветриваются ли регулярно помещения, где используются опасные химические вещества?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Имеются ли отдельные обозначенные зоны хранения легковоспламеняющихся веществ?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Проводится ли регулярная уборка и контроль за вредителями/грызунами?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Оснащены ли помещения аварийным освещением, работающим при отключении электроэнергии?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Имеется ли выделенное помещение или зона для мойки, временного хранения и дезактивации грязной лабораторной посуды, обеспеченное необходимыми коммуникациями (вода, вентиляция, освещение)?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Обеспечено ли наличие и доступность инструкций по технике безопасности и охране труда в рабочих зонах (на стенах, в папках, в электронном виде), и ознакомлены ли сотрудники с ними под подпись?

- Фактическое состояние: ________________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Прочие несоответствия, обнаруженные в ходе проведения настоящего внутреннего аудита:

- _____________________________________________________________________________

- Прочие предложения по улучшению:

- _____________________________________________________________________________

- ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

# II. Анкета для сотрудников лаборатории

Настоящий раздел содержит перечень вопросов в формате анкетирования, адресованных сотрудникам лаборатории. Заполненные анкеты являются неотъемлемой частью настоящего внутреннего аудита и подлежат обязательному приобщению к итоговым материалам по его результатам.

- Устраивают ли Вас условия работы в лабораторных помещениях (температура, освещённость, вентиляция)?

- Известно ли Вам, какие помещения относятся к "чистым" или "грязным" зонам, и какие правила действуют при переходе между ними?

- Выполняется ли у Вас регулярная уборка рабочих мест? Кто за это отвечает?

- Достаточно ли места на рабочем столе и вокруг него для безопасной работы с реактивами и оборудованием?

- Имеются ли на Вашем рабочем месте средства индивидуальной защиты (перчатки, халат, очки и пр.)?

- Есть ли в помещении доступ к умывальнику, дезинфицирующим средствам, вытяжным шкафам?

- Знаете ли Вы, где расположены эвакуационные выходы и огнетушители?

- Были ли у Вас сложности с вентиляцией, кондиционированием или неприятными запахами на рабочем месте?

- Отмечались ли случаи, когда сырость, плесень или протечки мешали работе?

- Есть ли на стенах или в доступе актуальные инструкции по технике безопасности и охране труда?

- Имеется ли у Уас отдельное место для хранения личных вещей, чтобы они не соприкасались с рабочей зоной?

- Достаточно ли естественного или искусственного освещения для вашей работы?

- Были ли случаи, когда загромождённость помещения мешала передвижению или создавала опасность?

- Имеются ли в помещении маркировка зон хранения, шкафов, вытяжек, посуды?

- Используете ли Вы вытяжной шкаф для работы с летучими веществами, и исправен ли он?

- Были ли случаи, когда оборудование стояло в проходах или ограничивало доступ к выходам?

- Отделены ли зоны приёма, хранения и анализа проб (особенно в микробиологии)?

- Проводится ли регулярная дезинфекция поверхностей, особенно после работы с опасными/инфицированными пробами?

- Есть ли у Вас возможность проветривания помещения, если возникает запах или загрязнение воздуха?

- Чувствуете ли Вы себя в безопасности при работе в текущем помещении? Что бы вы улучшили?

- Есть ли у Вас удобный стул, освещение, рабочая высота столов?

- Были ли инциденты или травмы из-за скользких полов, острых углов, порогов?

- Есть ли указатели, маркировка, запрещающие знаки в вашем помещении?

- Участвовали ли Вы в оценке рисков или обсуждении улучшения условий помещения?

- Что бы Вы изменили в помещении для повышения безопасности и удобства?

- С какими трудностями в организации пространства Вы сталкиваетесь регулярно?

- ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

Анкета сотрудников лаборатории для оценки выполнения требований по архивному хранению в рамках внутреннего аудита

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

| № п/п | Вопрос | Ответ сотрудника | Отметка аудитора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Устраивают ли Вас условия работы в лабораторных помещениях (температура, освещённость, вентиляция)? |  |  |  |
|  | - Известно ли Вам, какие помещения относятся к "чистым" или "грязным" зонам, и какие правила действуют при переходе между ними? |  |  |  |
|  | - Выполняется ли у Вас регулярная уборка рабочих мест? Кто за это отвечает? |  |  |  |
|  | - Достаточно ли места на рабочем столе и вокруг него для безопасной работы с реактивами и оборудованием? |  |  |  |
|  | - Имеются ли на Вашем рабочем месте средства индивидуальной защиты (перчатки, халат, очки и пр.)? |  |  |  |
|  | - Есть ли в помещении доступ к умывальнику, дезинфицирующим средствам, вытяжным шкафам? |  |  |  |
|  | - Знаете ли Вы, где расположены эвакуационные выходы и огнетушители? |  |  |  |
|  | - Были ли у Вас сложности с вентиляцией, кондиционированием или неприятными запахами на рабочем месте? |  |  |  |
|  | - Отмечались ли случаи, когда сырость, плесень или протечки мешали работе? |  |  |  |
|  | - Есть ли на стенах или в доступе актуальные инструкции по технике безопасности и охране труда? |  |  |  |
|  | - Имеется ли у вас отдельное место для хранения личных вещей, чтобы они не соприкасались с рабочей зоной? |  |  |  |
|  | - Достаточно ли естественного или искусственного освещения для вашей работы? |  |  |  |
|  | - Были ли случаи, когда загромождённость помещения мешала передвижению или создавала опасность? |  |  |  |
|  | - Имеются ли в помещении маркировка зон хранения, шкафов, вытяжек, посуды? |  |  |  |
|  | - Используете ли вы вытяжной шкаф для работы с летучими веществами, и исправен ли он? |  |  |  |
|  | - Были ли случаи, когда оборудование стояло в проходах или ограничивало доступ к выходам? |  |  |  |
|  | - Отделены ли зоны приёма, хранения и анализа проб (особенно в микробиологии)? |  |  |  |
|  | - Проводится ли регулярная дезинфекция поверхностей, особенно после работы с опасными/инфицированными пробами? |  |  |  |
|  | - Есть ли у вас возможность проветривания помещения, если возникает запах или загрязнение воздуха? |  |  |  |
|  | - Чувствуете ли вы себя в безопасности при работе в текущем помещении? Что бы вы улучшили? |  |  |  |
|  | - Есть ли у Вас удобный стул, освещение, рабочая высота столов? |  |  |  |
|  | - Были ли инциденты или травмы из-за скользких полов, острых углов, порогов? |  |  |  |
|  | - Есть ли указатели, маркировка, запрещающие знаки в вашем помещении? |  |  |  |
|  | - Участвовали ли Вы в оценке рисков или обсуждении улучшения условий помещения? |  |  |  |
|  | - Что бы Вы изменили в помещении для повышения безопасности и удобства? |  |  |  |
|  | - С какими трудностями в организации пространства Вы сталкиваетесь регулярно? |  |  |  |

ФИО проверяемого сотрудника: ___________________________ 			Подпись: ___________________	Дата:_____________

ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________ 		Подпись: ___________________ 	Дата:_____________