Отчет по проведению внутреннего аудита № ____от____

Номер отчета: ___________________________________________________________

Дата (период) проведения внутреннего аудита: _______________________________

Лаборатория (подразделение): _____________________________________________

Внутренний аудит проведён на основании: __________________________________

Область аудита: _________________________________________________________

Присутствовали:

Руководитель лаборатории: 				ФИО

Ответственный за аудит: 				ФИО

Члены аудиторской группы: 				ФИО

Представители проверяемого подразделения: 	ФИО

Выявленные несоответствия

| № п/п | Описание несоответствия, в том числе место выявления, вовлечённые сотрудники | Ссылка на критерий | Оценка уровня несоответствия | Корректирующие действия |  | Рекомендации по улучшению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | описание | плановая дата реализации исполнения, ответственный |  |
|  | В архиве отсутствует систематизация документов по видам. Обнаружено при осмотре. Архивариус: Иванова Н.А. | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 7.11.1; Приказ Росархива № 77; ПР-ХР-01 | Существенное | Внедрить систему классификации и описи дел. | 20.04.2025 МК | Провести обучение по архивному хранению. |
|  | Не все документы в архиве имеют подписи и дату регистрации. Выявлено выборочно. Архивариус: Иванова Н.А. | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 7.5.2; ПР-ХР-01 | Существенное | Проверить документы за год, проставить подписи и даты. | 22.04.2025 МК | Разработать отдельный чек-лист по оформлению. |
|  | Доступ в архив не ограничен. Замок неисправен. Архивариус: Иванова Н.А. | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4; ПР-ХР-01 | Существенное | Установить новый замок. Ограничить доступ. | 25.04.2025 МК | Провести ревизию доступа в архив. |
|  | Документы хранятся в коробках без маркировки. Архивариус: Иванова Н.А. | ПР-ХР-01 | Несущественное | Обозначить все коробки с указанием содержимого. | 26.04.2025 МК | Закупить архивные папки |
|  | Температурный режим архива не контролируется. Архивариус: Иванова Н.А. | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.3; ПР-ХР-01 | Влияющее на качество | Установить термометр, вести журнал температуры. | 30.04.2025 МК | Разработать инструкцию по контролю условий хранения в помещении архива. |
|  | Отсутствует журнал выдачи документов из архива. Архивариус: Иванова Н.А. | ПР-ХР-01 | Существенное | Завести журнал учёта выдачи/возврата. | 01.05.2025 МК | Внедрить электронную форму контроля. |
|  | Некоторые документы повреждены (влажные, смяты). Архивариус: Иванова Н.А. | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 7.11.3; ПР-ХР-01 | Существенное | Организовать пересканирование важных документов. | 05.05.2025 МК | Разместить осушитель в архиве. |
|  | Срок хранения документов не определён. Архивариус: Иванова Н.А. | ПР-ХР-01 | Несущественное | Утвердить перечень документов с указанием сроков хранения. | 10.05.2025 МК | Согласовать с архивной службой. |
|  | Некоторые папки с документами переполнены, риск повреждения. Архивариус: Иванова Н.А. | ПР-ХР-01 | Влияющее на качество | Перераспределить документы, закупить дополнительные папки. | 15.05.2025 МК | Периодически проводить проверку состояния папок. |

Возможности для улучшения (по желанию аудиторов)

Рекомендации по улучшению

Повторяющиеся или системные проблемы (если выявлены)

Заключение

- Оценка соответствия системы критериям:

«В ходе внутреннего аудита по направлению «Архив» было установлено, что система управления документами частично соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и внутренним регламентирующим документам лаборатории.

Аудит выявил ряд существенных и влияющих на качество несоответствий, касающихся:

- отсутствия систематизации и классификации архивных документов;

- нарушений условий хранения (температурный режим, повреждение документов);

- недостаточного контроля за доступом в архив и движением документов;

- неполного оформления документов (отсутствие подписей, дат, сроков хранения).

Несоответствия свидетельствуют о необходимости совершенствования процессов архивного хранения и обеспечения сохранности записей, что напрямую влияет на достоверность, прослеживаемость и воспроизводимость результатов лабораторной деятельности.

На основании анализа представленных доказательств можно сделать вывод, что система хранения архивных документов требует корректирующих действий и доработки, несмотря на наличие отдельных элементов соответствия установленным критериям.

Рекомендовано: принять меры по устранению выявленных несоответствий в установленные сроки, провести повторную оценку по завершению мероприятий и обеспечить постоянный контроль за архивным хранением в рамках системы менеджмента качества.»

- Достижение целей аудита:

Целью внутреннего аудита в области архивного хранения являлась оценка соответствия существующих практик требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, внутренним регламентирующим документам лаборатории, а также обеспечение сохранности, идентифицируемости и прослеживаемости записей, относящихся к результатам деятельности лаборатории.

В процессе аудита были:

- Проверены условия хранения архивной документации;

- Оценены риски, связанные с доступом, классификацией, физическим состоянием и актуальностью документов;

- Проведён анализ соблюдения требований стандартов и внутренних процедур;

- Выявлены конкретные несоответствия, дана оценка их значимости и предложены корректирующие действия;

- Сформированы рекомендации по повышению эффективности архивного процесса.

Таким образом, цели аудита считаются достигнутыми. Аудит позволил:

- Объективно оценить текущее состояние архивного хранения;

- Выявить слабые места, требующие корректировки;

- Сформировать базу для улучшения системы документирования и хранения записей;

- Повысить осведомлённость персонала по вопросам правильного архивирования.

Результаты аудита будут использованы при планировании корректирующих мероприятий и в рамках последующего анализа со стороны руководства.

- Общая оценка эффективности системы

Проведённый внутренний аудит архивного направления показал, что в лаборатории реализована базовая структура системы хранения и управления документами. При этом система функционирует не в полной мере эффективно, поскольку ряд её элементов требуют доработки, а процедуры — уточнения и актуализации.

К числу положительных моментов можно отнести:

- наличие базовой документации, регламентирующей хранение архивных материалов;

- готовность персонала к взаимодействию в ходе аудита;

- осведомлённость сотрудников о необходимости соблюдения требований по документированию.

Однако, выявленные в ходе проверки несоответствия (отсутствие классификации, неполное оформление документов, проблемы с условиями хранения и безопасностью доступа) свидетельствуют о недостаточной зрелости системы в части обеспечения:

- сохранности и доступности архивных документов;

- идентификации записей и учёта движения;

- соблюдения сроков хранения и условий, влияющих на их качество.

Таким образом, общая эффективность системы хранения архивных документов оценивается как ограниченная.
Требуется проведение комплекса корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий и повышение уровня соответствия требованиям стандарта и внутренних регламентов.

Рекомендуется:
– усилить контроль со стороны руководства;
– внедрить внутренний мониторинг состояния архива;
– включить тему архивирования в ежегодную программу повышения квалификации персонала.

- Количество несоответствий, замечаний, возможностей для улучшения

В результате проведения внутреннего аудита в области архивного хранения было зафиксировано:

- 7 несоответствий, из них:
– 5 отнесены к существенным,
– 2 — как влияющие на качество;

- 2 замечания, не являющихся прямыми нарушениями, но указывающих на необходимость улучшения отдельных аспектов (оформление папок, маркировка, переполнение);

- 1 возможность для улучшения, предложенная аудитором: внедрение системы регулярного самоконтроля архивного состояния и учёта сроков хранения, автоматизация или частичная цифровизация архива.

Несоответствия касаются как организационных, так и технических аспектов: условий хранения, доступа, оформления и систематизации документов. Замечания и рекомендации по улучшению направлены на предотвращение будущих рисков и повышение надёжности процессов хранения.

Общее количество выявленных позиций (несоответствия, замечания, возможности для улучшения): 9.

Согласование (аудиторы)

Должность 			Подпись			ФИО				Дата

Ознакомлены

Должность 			Подпись			ФИО				Дата