# Опросный лист для проведения внутреннего аудита

№ ___________ от ____________________

- Дата проведения настоящего внутреннего аудита: ХХ.ХХ.ХХХХ.

- Состав аудиторской группы для проведения настоящего внутреннего аудита:

Руководитель аудиторской группы:

Должность	ФИО

Члены комиссии:

Должность	ФИО

Должность	ФИО

# Область аудита: проверка знаний персонала.

# Методы проведения настоящего внутреннего аудита: _____________________________________

# Критерии настоящего внутреннего аудита: данный опросный лист предназначен для проведения внутреннего аудита по определению квалификации персонала на знание МР-07 «Методические рекомендации Роспотребнадзора от 23.08.2007 N 0100/8607-07-34»

# Адрес проведения настоящего внутреннего аудита: _______________________________________

# I. Вопросы к персоналу

- Что такое контейнмент:

- А - безопасное лабораторное хранение возбудителей инфекционных заболеваний;

- Б - безопасное лабораторное хранение инфицированного диким полиовирусом материалов (образцы фекалий, секционные материалы, сточные воды);

- В - безопасное лабораторное хранение инфицированного диким полиовирусом материалов (образцы фекалий, отделяемое верхних дыхательных путей, секционные материалы), хранившихся без охлаждения три и более месяцев, инактивированные прогреванием при 50°С обработанные дезинфектантами, инактивирующими полиовирус;

- 2. Какой уровень биологической безопасности (по зарубежной классификации) необходим при обращении с материалами инфицированными или потенциально инфицированными диким полиовирусом:

- A - BSL-1;

- Б - BSL-2;

- В - BSL-3;

- Г - BSL-4;

- 3. Какой материал не является потенциально инфицированным по отношению к дикому полиовирусу:

- А - образцы фекалий;

- Б - секционные материалы;

- В - штаммы нетипируемых энтеровирусов;

- Г - сыворотка крови;

- 4. Какой материал не является инфицированным по отношению к дикому полиовирусу:

- А – моча;

- Б - образцы фекалий, хранившиеся без охлаждения 3 и более месяцев;

- В - материал, инактивированный прогреванием выше 50°С;

- Г - сточная вода;

- Д - материал, обработанный дезинфектантами, инактивирующими полиовирус;

- 5. Требования к размещению вирусологической лаборатории:

- А - типовое здание;

- Б - приспособленное помещение;

- В - в жилом здании;

- Г - изолированная часть здания;

- Д - неизолированная часть здания;

- Е - отдельно стоящее здание;

- 6. Окна в помещениях, где проводят работы с материалами, инфицированными или потенциально инфицированными диким полиовирусом оборудуют металлическими решетками:

- А - все окна;

- Б - окна цокольного и первого этажа;

- 7. Соблюдение поточности движения обязательно для:

- А – персонала;

- Б - инфицированного материала;

- В - персонала и инфицированного материала;

- 8. Зонирование помещений на "чистую" и "заразную" зоны производят:

- А - для удобства проведения технологического процесса;

- Б - для создания условий, обеспечивающих наименьшую опасность для персонала;

- 9. Набор помещений "чистой" зоны:

- А - комната для верхней одежды;

- Б – моечная;

- В - холодильные камеры;

- Г - комната для приема материала;

- Д - кабинет заведующего;

- Е - комната для хранения защитной одежды;

- Ж - комната для приема пищи;

- З – санпропускник;

- 10. Набор помещений "заразной" зоны:

- А - комната для приема материала;

- Б – термостатные;

- В - бокс для культур ткани;

- Г – препараторская;

- Д - боксированное помещение;

- Е - серологическая комната;

- Ж- автоклавная;

- 11. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не менее:

- А - 2 м;

- Б - 1,5 м;

- В - 1 м;

- 12. Вентиляция "заразной " зоны:

- А – естественная;

- Б - приточно-вытяжная;

- В - автономная приточно-вытяжная с установкой фильтров тонкой очистки воздуха;

- Г - вытяжная вентиляция без фильтров при использовании боксов биологической безопасности II класса;

- 13. Посещение "заразной" зоны лаборатории, кроме сотрудников, осуществляется:

- А – свободно;

- Б - с разрешения руководителя организации в сопровождении сотрудника лаборатории;

- 14. Защитная одежда, применяемая в "заразной" зоне:

- А - хирургические халаты, колпаки, маски, респираторы, резиновые перчатки, защитные очки или экран, специальная обувь;

- Б - хирургические халаты, резиновые перчатки, специальная обувь;

- 15. Обработка защитной одежды:

- А – стирка;

- Б - обеззараживание и стирка;

- 16. Допуск персонала к работе с инфицированным или потенциально инфицированным диким полиовирусом материалом разрешается:

- А - во время проведения иммунизации персонала;

- Б - после полной иммунизации против полиомиелита и инструктажа по соблюдению требований биологической безопасности;

- 17. Получение материала на исследование:

- А - через общий вход;

- Б - через отдельный вход;

- В - через передаточное окно;

- 18. Доставку материалов в лабораторию для исследования производят:

- А - в термоконтейнерах;

- Б - в сумках-холодильниках;

- В - в любых емкостях без охлаждения;

- 19. При приеме материала на исследование емкости с материалом помещают:

- А - на стол;

- Б - на лоток, покрывают многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором;

- 20. Емкости с инфицированным материалом закрываются пробками:

- А - пластиковыми без нарезки;

- Б - завинчивающимися с наружной резьбой;

- В – резиновыми;

- Г - ватно-марлевыми;

- 21. Правильное хранение дикого полиовируса:

- А - в низкотемпературном холодильнике вместе с вакцинными штаммами

- Б - в отдельном помещении, в опечатываемом низкотемпературном холодильнике, по серотипам, в опечатанном контейнере

- 22. Использование дикого полиовируса прекращается в случаях, когда для тех же целей можно использовать:

- А - вакцинный полиовирус

- Б - инактивированный антиген

- В - неполиомиелитный энтеровирус

- Г - все названное выше

- 23. При работе с диким полиовирусом можно использовать:

- А - любые штаммы

- Б - только те, которые легко идентифицируются молекулярными методами

- 24. Правилыюе хранение вакцинных штаммов полиовируса:

- А - в низкотемпературном холодильнике вместе с пассажными пробами

- Б - в морозильной камере бытового холодильника

- В - по серотипам в пластиковых микропробирках в отдельном низкотемпературном холодильнике

- 25. Температурный режим хранения вакцинных штаммов полиовирусов:

- А - -2°С

- Б - -20°С

- В - -15°С

- Г - не ниже 0°

- 26. Срок хранения образцов фекалий от больных острыми вялыми параличами (ОВП)

- А - 12 месяцев с момента поступления

- Б - 12 месяцев после завершения исследования

- В - 12 месяцев после подтверждения результата

- 27. Оптимальная температура хранения исходного материала при исследовании на энтеровирусы:

- А - +4°С

- Б - +20-24°С

- В - -20-70°С

- 28. Внутренняя система контроля для сохраняемых в лаборатории материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом:

- А - постоянная инвентаризация

- Б - ответственное ведение документации по формам установленного образца

- В - все названное выше

- 29. Виды работ с материалом, инфицированным или потенциально инфицированным диким полиовирусом:

- А - центрифугирование

- Б - механическое измельчение

- В - дезинтеграция ультразвуком

- Г - гомогенезация

- Д - интенсивное встряхивание

- Е - вскрытие контейнеров в условиях повышенного давления

- Ж - помещение в емкости, извлечение из емкостей

- И - все названное выше

- 30. Передача материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом, внутри подразделения от одного сотрудника другому производится:

- А - по устной просьбе

- Б - по письменному разрешению руководителя лаборатории

- В - по письменному разрешению руководителя организации

- 31. Передача материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом, из одной организации в другую разрешается производить:

- А - по устной просьбе

- Б - по письменному разрешению руководителя лаборатории

- В - по официальной заявке за подписью руководителя организации, скрепленной печатью

- 32. Технологические процессы в лаборатории проводят:

- А - во время влажной уборки

- Б - после деконтаминации оборудования, рабочих поверхностей

- В - после обеззараживания инфицированного или потенциально инфицированного материала

- Г - после проведения указанных выше мероприятий

- 33. Уничтожение материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом:

- А - автоклавирование

- Б - сжигание

- В - замачивание в дезрастворе

- 34. Для автоклавирования материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом, используются емкости:

- А - биксы

- Б - пластиковые мешки

- В - стеклянные емкости

- 35. Автоклавирование материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом, производят:

- А - в закрытых емкостях

- Б - в открытых емкостях

- 36. Контроль работы автоклавов и суховоздушных стерилизаторов:

- А - химические тесты

- Б - максимальный термометр

- В - биологические тесты

- Г - индикаторные полоски

- Д - все названное выше

- 37. Периодичность контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов:

- А - химический:

- 1 - при каждой стерилизации

- 2 - 1 раз в месяц

- Б - физический:

- 1 - при каждой стерилизации

- 2 - 1 раз в месяц

- В - бактериологический:

- 1 - 1раз в месяц

- 2 - 1 раз в 3 месяца

- 38. Сжигание контаминированных отходов проводят в:

- А - приспособленных печах

- Б - сжигающем устройстве, оборудованном средствами контроля температуры и камерой вторичного сжигания

- 39. В боксах биологической безопасности проводят работы:

- А - прием и разбор материала

- Б - содержание инфицированных животных

- В - операции, связанные с образованием аэрозоля

- Г - заражение культуры клеток

- Д - приготовление суспензий

- Ж - с лиофилизированными агентами

- З - по ведению коллекционных штаммов

- И - удаление необеззараженных сгустков крови из емкостей вытряхиванием

- 40. Расположение центрифуг:

- А - в боксированном помещении

- Б - в чистой зоне

- 41. Пипетирование жидкостей проводится:

- А - вакуумным устройством

- Б - ртом

- В - грушей

- 42. При исследованиях сывороток крови людей на обнаружение антигена или определения антител к вирусам полиомиелита работу проводят:

- А - в отдельном помещении

- Б - только с использованием неинфекционных антигенов

- В - отделение сыворотки крови центрифугированием проводят в боксированном помещении или боксе биологической безопасности

- Г - все упомянутое выше

- 43. Как избежать перекрёстной контаминации при работе с клеточными культурами:

- А - работать в боксе биологической безопасности только с одной клеточной культурой

- Б - тщательно обрабатывать и дезинфицировать бокс биологической безопасности между работой с разными культурами клеток

- В - работать в боксе биологической безопасности с включенным бактерицидным облучателем   44. Контроль стерильности бокса:

- А - рост на чашке Петри с МПА через 24 часа до 3 колоний

- Б - рост на чашке Петри с МПА через 6 часов до 3 колоний

- В - рост на чашке Петри с МПА через 48 часов до 3 колоний

- 45. Заражение животных в боксах проводит:

- А - 1 человек

- Б - 2 человека

- 46. Периодичность проведения генеральной уборки в боксовых помещениях:

- А - 1 раз в месяц

- Б - 1 раз в неделю

- В - 1 раз в квартал

- 47. Режим инактивирования сыворотки больного при исследовании на полиомиелит:

- А - +56°С - 30 мин.

- Б - +56° С - 60 мин.

- В- +60°С - 20 мин.

- 48.Обработка стеклянных поверхностей бактерицидных ламп производится:

- А - моющими средствами

- Б - дезинфицирующими средствами

- В - 70%-ным этиловым спиртом

- 49. Запас дезинфицирующих средств в лаборатории должен быть:

- А - на 3 дня

- Б - не менее чем на неделю

- 50. Обеззараживание пробирок и флаконов со сгустками крови:

- А - автоклавированием

- Б - погружением в дезинфицирующий раствор в наклонном положении и до полного заполнения раствором, автоклавирование

- 51. При проведении дезинфекции методом орошения в качестве средств индивидуальной защиты используются:

- А - многослойная марлевая повязка

- Б - респираторы марки РУ-60 М или РПГ-68 с патроном, соответствующим применяемому дезинфектанту или противогаз типа ГП-5

- 52. Текущая уборка помещений:

- А - в "чистой" зоне:   1. - с применением моющих средств   2. - с применением дезинфицирующих средств

- Б - в "заразной" зоне:   1. - с применением моющих средств   2. - с применением дезинфицирующих средств

- 53. Обработка пипеток по окончании работы:

- А - протирание 70%-ным раствором этилового спирта

- Б - погружение в дезинфицирующий раствор (вертикально, полностью), избегая образования в каналах пузырьков воздуха

- 54. Перенос материала и использованной посуды для обеззараживания осуществляют в:

- А - открытых емкостях

- Б - закрытых емкостях

- 55. Вынос из лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, реактивов, инструментов и других предметов производят:

- А - по мере необходимости

- Б - после проведения их дезинфекции и с разрешения руководителя лаборатории

- 56. Периодичность обработки бактерицидных ламп:

- А - 1 раз в месяц

- Б - 1 раз в неделю

- В - 1 раз в квартал

- 57. Оказание первой помощи при попадании инфицированного материала на слизистую оболочку глаза:

- А - промыть водой

- Б - промыть раствором марганцово-кислого калия

- В - промыть водой, закапать 1%-ный раствор борной кислоты, 1%-ный раствор азотнокислого серебра

- 58. Оказание первой помощи при повреждении кожных покровов:

- А - перчатки обработать 70%-ным этиловым спиртом, снять, ранку смазать раствором йода

- Б - перчатки обработать дезинфицирующим раствором, снять, выдавить кровь из ранки, руки обрабатывают 70%-ным этиловым спиртом, моют водой и смазывают ранку раствором йода

- 59. При аварии во время работы центрифуги крышку открывают:

- А - немедленно

- Б - через 30-40 мин.

- В - через 1 час   61. Для ликвидации аварии в лаборатории необходимо иметь:

- А - аптечку, запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (СИЗ)

- Б - аптечку, запас дезинфицирующих средств, СИЗ, емкости для обеззараживания СИЗ, гидропульт

- 61. При аварии с разбрызгиванием материалов, содержащих вирус, лица, находящиеся в помещении, где произошла авария:

- А - немедленно покидают помещение, обрабатывают открытые части тела и слизистые

- Б - немедленно покидают помещение, обрабатывают открытые части тела и слизистые, снимают средства индивидуальной защиты и погружают в дезинфицирующий раствор, принимают душ

- 62. В аптечке экстренной помощи должны находиться:

- А - 70%-ный этиловый спирт, раствор йода, перевязочные средства, бактерицидный пластырь, ножницы, аммиака раствор 10%, валидол, перекись водорода

- Б - 70%-ный этиловый спирт, раствор йода, перевязочные средства, бактерицидный пластырь, ножницы, сухие навески марганцовокислого калия, азотнокислого серебра и борной кислоты, стерильная дистиллированная вода, глазные пипетки

- 63. Требования к уровню биологической безопасности BSL-2 /polio:

- А - изоляция лаборатории

- Б - ограниченный доступ в помещения

- В - защитные фильтры на выброс воздуха

- Г - водостойкие поверхности

- Д - боксы биологической безопасности класса III

- Е - боксы биологической безопасности класса I или II

- Ж - квалифицированная микробиологическая техника

- З - иммунизация персонала

- И - обработка стоков

- К - дикий полиовирус находится под надзором, доступ к нему ограничен

- Л - автоклав в лаборатории

- М - автоклав в комнате

- Н - защитная лабораторная одежда

- О - медицинское освидетельствование

- П - возможность герметизации помещений

- Р - отрицательное давление воздуха

ФИО проверяемого сотрудника: ____________	Подпись: ___________________	Дата:_____________ ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ________ 	Подпись: __________	Дата:____________