| № | Описание риска | Источник / Процесс | Вероятность (P) | Серьёзность (S) | P × S | Категория (Low / Medium / High) | Обнаруживаемость | Готовность к реагированию | Скорость развития | Стратегия обработки | Меры | Ответственный | Срок исполнения | Статус, отметка проверяющего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неполнота охвата ОА при выборе программ ПК/МСИ | ПК/МСИ | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Провести ревизию методик ОА, разбить на ОТК | Руководители отделов, Менеджер по качеству | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Использование непроверенных провайдеров ПК без оценки их компетентности* | ПК/МСИ | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Дни | Снизить | Ввести процедуру оценки провайдеров | Менеджер по качеству | 10.07.2025 | Запланировано |
|  | Просрочка или отказ от участия в обязательных ПК | ПК/МСИ | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Настроить автоматические напоминания, еженедельно сверять статус | Менеджер по качеству | 12.07.2025 | В процессе |
|  | Необработка неудовлетворительных результатов ПК/МСИ без корректирующих действий | ПК/МСИ | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Внедрить шаблон и план КД | Менеджер по качеству | 18.07.2025 | Запланировано |

* Найти по показателю и объекту аккредитованных провайдеров, аттестованных провайдеров, а также провайдеров стран СНГ, Вы можете, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/searchpk/. Обращаем внимание, что база была создана на основе областей аккредитации, а не программы на текущий год. По результатам поиска Вы сможете перейти, в случае необходимости, на официальные источники.

Найти по номеру методики, показателю и адресу аккредитованную лабораторию России Вы можете, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/searchlab/.

|  | Непредставление в РА результатов ПК/МСИ, включая «неудовлетворительные» | ПК/МСИ | 3 | 4 | 12 | Medium | Низкая | Низкая | Недели | Снизить | Разработать чек-лист отправки всех отчётов в РА; закрепить процесс в СМ | Менеджер по качеству | 22.07.2025 | Запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Применение альтернативных методов мониторинга без обоснования | ПК/МСИ | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Избежать | Оформить обоснование замены ПК на МСИ (протокол решения, договоры) | Менеджер по качеству | 25.07.2025 | В процессе |
|  | Отсутствие обновления плана участия при изменении состава сотрудников/оборудования | ПК/МСИ | 3 | 3 | 9 | Medium | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Ввести процедуру триггер-пересмотра при изменениях (сотрудники, оборудование, методики); прописать в СМ | Менеджер по СМК | 15.07.2025 | Запланировано |
|  | Сотрудник оказывает коммерческое влияние на выбор поставщика оборудования | Беспристрастность | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Ввести декларацию о конфликтах интересов; пересматривать её ежеквартально | Менеджер по качеству | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Необоснованное экстраполирование методик при просмотре результатов МСИ | ПК/МСИ | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Дни | Снизить | Описать методику обоснования эквивалентности категорий методик (расчёты, отчёты экспертов)1 | Менеджер по СМК | 28.07.2025 | Запланировано |
|  | Давление со стороны руководства на ускорение выдачи отчётов | Беспристрастность | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Дни | Снизить | Утвердить регламент «время–качество» выполнения отчётов; ежемесячный аудит соблюдения регламента; ввести политику беспристрастности в СМ2 | Менеджер по качеству | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Конфликт интересов при закупке реагентов от заинтересованных партнёров | Беспристрастность | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Средняя | Недели | Избежать | Ввести правило тендеров только с участием незаинтересованных лиц; регламентировать формы отчётов в СМ | Менеджер по качеству | 15.07.2025 | Запланировано |

1 – Все письма эквивалентности Вы можете посмотреть у нас на сайте: https://lab-info.ru/accreditation/smk/updating/ или: https://fsa.gov.ru/documents/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BSECTION_ID%5D%5B0%5D=172&arrFilter_ACCEPT_DATE_1=&arrFilter_ACCEPT_DATE_2=&arrFilter_pf%5BORGAN%5D=&set_filter=Y&SIZEN_1=15 + https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/standardization/commissions/team

2 – О проведении внутренних аудитах Вы можете почитать в наших трёх статьях, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/accreditation/smk/internal-audit/. В них же Вы найдёте шаблоны документов и примеры опросных листов (чек-листов).

|  | Совместное участие лаборатории и производителя методики в публикациях без указания взаимосвязи | Беспристрастность | 1 | 3 | 3 | Low | Высокая | Низкая | Недели | Избежать | Разработать политику указания аффилиаций и взаимосвязей; обязательная проверка текстов к публикации | Ответственный за публикацию. | 31.07.2025 | Запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовая премия лаборатории за «положительные результаты» приводит к сокрытию реальных результатов | Беспристрастность | 4 | 4 | 16 | High | Низкая | Низкая | Месяцы | Снизить | Аннулировать политику премий; провести внеплановый аудит с сотрудниками | Руководитель лаборатории | 01.09.2025 | Запланировано |
|  | Давление заказчика на изменение методики без уведомления менеджера по качеству | Беспристрастность | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Избежать | Ввести обязательную процедуру уведомления менеджера по качеству при любых изменениях методик | Менеджер по качеству | 10.07.2025 | В процессе |
|  | Участие в маркетинговых мероприятиях от поставщика без уведомления менеджера по качеству | Беспристрастность | 2 | 3 | 6 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Запрет на участие сотрудников в спонсируемых мероприятиях без согласования руководством; согласования — ежемесячно | Менеджер по качеству | 15.07.2025 | Запланировано |
|  | Назначение друзей и родственников на ключевые должности в организации | Беспристрастность | 1 | 5 | 5 | Low | Средняя | Средняя | Месяцы | Избежать | Установить правило конкурентных отборов на все руководящие позиции; публикация открытых вакансий3 | HR-менеджер | 30.07.2025 | Запланировано |
|  | Скрытие жалоб или претензий для сохранения репутации | Беспристрастность | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Дни | Снизить | Разработать систему анонимного сбора жалоб; ежемесячная отчётность о количестве и типах жало | Менеджер по качеству | 25.07.2025 | В процессе |
|  | Финансирование исследований от производителя методик без раскрытия источников | Беспристрастность | 2 | 4 | 8 | Medium | Низкая | Низкая | Месяцы | Избежать | Обязательное раскрытие всех источников финансирования в документации СМ; актуализировать политику | Финансовый директор | 05.08.2025 | Запланировано |

3 – О подборе персонала, требованиях к срокам хранения документов, относящихся к персоналу, найти примеры документов и не только, Вы можете почитать в наших статьях: https://lab-info.ru/accreditation/smk/staff/.

|  | Несанкционированный доступ к результатам испытаний | Конфиденциальность | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Часы | Снизить | Внедрить двухфакторную аутентификацию для всех пользователей | ИТ-специалист | 20.07.2025 | В процессе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утечка информации заказчиков при передаче отчётов по электронной почте | Конфиденциальность | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Перевести выдачу отчётов на зашифрованный портал; подготовить инструкцию | ИТ-специалист | 18.07.2025 | Запланировано |
|  | Хранение конфиденциальных данных на личных носителях сотрудников | Конфиденциальность | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Низкая | Дни | Избежать | Запретить локальное хранение; централизовать всё в корпоративной системе; ввести контроль | Руководитель лаборатории | 25.07.2025 | Запланировано |
|  | Несанкционированная распечатка отчётов | Конфиденциальность | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Настроить авторизацию при печати; ведение журнала печати | Менеджер по качеству | 22.07.2025 | Запланировано |

|  | Уничтожение конфиденциальных документов без соблюдения процедуры | Конфиденциальность | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Заключить договор с лицензированной организацией на шредирование; утвердить регламент утилизации | Специалист по БЗ | 30.07.2025 | Запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перехват данных при резервном копировании в облако | Конфиденциальность | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Часы | Снизить | Включить шифрование для всех сессий; контракт с провайдером | ИТ-администратор | 28.07.2025 | В процессе |
|  | Обнародование коммерческой информации в ходе презентаций или тренингов | Конфиденциальность | 2 | 3 | 6 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Принять | Ввести политику NDA для всех участников, обязательный брифинг правил конфиденциальности за 5 дней до мероприятия | Руководитель СМК | 15.07.2025 | Запланировано |
|  | Утечка паролей от систем из-за слабой политики смены паролей | Конфиденциальность | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Низкая | Дни | Снизить | Установить политику смены пароля каждые 90 дней; минимальная длина 12 символов, сложность; внедрить в СМ | ИТ-специалист | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Случайная отправка конфиденциального файла в общий чат | Конфиденциальность | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Ввести контроль для мессенджеров; уведомления и блокировка конфиденциальных вложений | ИТ-отдел | 30.07.2025 | Запланировано |
|  | Сбои в интернет-соединении | Оборудование | 1 | 4 | 4 | Low | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Резервный канал связи | ИТ-отдел | 12.07.2025 | В процессе |
|  | Применение не зарегистрированных средств измерений | Оборудование | 4 | 5 | 20 | High | Низкая | Низкая | Дни | Избежать | Исключить из применения; провести инвентаризацию и списание; провести закупку необходимо оборудования | Инженер-метролог; отдел закупок | 31.07.2025 | В процессе |
|  | Использование СИ без действующей поверки или калибровки, а ИО - аттестации | Оборудование | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Низкая | Часы | Снизить | Обновить график поверки/калибровки/аттестации | Метролог | 25.07.2025 | Запланировано |
|  | Техническое обслуживание оборудования проведено не в полном объёме | Оборудование | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Актуализировать график ТО; закрепить автоматическое уведомление за 7 дней до события | Метролог | 20.07.2025 | Запланировано |
|  | Выполнение калибровочных процедур не в полном объёме | Оборудование | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Низкая | Часы | Снизить | Разработать чек-лист шагов калибровки; провести анкетирование персонала | Менеджер по качеству | 22.07.2025 | Запланировано |
|  | Получение неудовлетворительных метрологических отчётов по поверке, калибровке или аттестации | Оборудование | 2 | 4 | 8 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Снизить | Ввести форму для анализа причин отказа; закупка резервного оборудования | Менеджер по качеству | 30.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие оборудования с нужными метрологическими характеристиками для выполнения требования методики | Оборудование | 3 | 4 | 12 | Medium | Низкая | Средняя | Недели | Избежать | Оценить требования методик, закупить недостающее | Руководители отделов, отдел закупок | 01.08.2025 | Запланировано |
|  | Загрязнение лабораторной посуды | Оборудование | 3 | 2 | 6 | Medium | Высокая | Низкая | Дни | Снизить | Регламент чистки после каждого проведения испытаний; обучение персонала; закупка посудомоечной машины4 | Ответственный за мытьё лабораторной посуды; отдел закупок | 09.07.2025 | В процессе |
|  | Повреждение оптики при рентген-тестах | Оборудование | 4 | 4 | 16 | High | Низкая | Средняя | Часы | Снизить | Защитные чехлы и процедуры обработки | Инженер-рентгенолог | 20.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие анализа риска при внедрении нового ПО | Оборудование | 1 | 5 | 5 | Low | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Оценка влияния ПО перед запуском оборудования | Руководитель отдела | 18.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие резервного оборудования при выходе из строя ключевых приборов | Оборудование | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Низкая | Дни | Снизить | Заключить договор аренды/резерва с поставщиком; закупка резервного оборудования | Отдел закупок | 28.07.2025 | В процессе |
|  | Применение ПО без официальной лицензии | Оборудование | 5 | 4 | 20 | High | Низкая | Низкая | Дни | Избежать | Провести аудит лицензий, удалить/заменить нелицензированное ПО | ИТ-специалист | 25.07.2025 | В процессе |
|  | Повреждение весового оборудования | Оборудование | 5 | 1 | 5 | Low | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Актуализация инструкций по работе с весами; внеплановый опрос сотрудников | Руководитель подразделения | 20.07.2025 | Запланировано |

4 – Прочитать о правилах сушки посуды, ознакомиться с шаблоном журнала, найти пример расчёта влияния повышения температуры на стекло Вы можете, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/accreditation/smk/drying_dishes/.

|  | Отсутствие идентификации оборудования (СИ, ИО, ВО), в том числе ПО, поправочных коэффициентов, аттестованных характеристик | Оборудование | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Актуализировать форму штрих-кодирования5 | Менеджер по качеству, метролог | 05.08.2025 | Запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Некорректная маркировка при идентификации оборудования | Оборудование | 3 | 5 | 15 | High | Низкая | Средняя | Часы | Избежать | Автоматизация процесса штрих-кодов6 | Метролог | 15.07.2025 | Запланировано |
|  | Нарушение требований, изложенных в эксплуатационной документации на оборудование (эксплуатация, хранение, транспортировка, ТО, консервация и так далее) | Оборудование | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Разработать инструкции работы с оборудованием; провести обучение персонала и его последующее анкетирование7 | Менеджер по качеству | 18.07.2025 | В процессе |

5 – Примеры идентификационных бирок-этикеток Вы можете найти, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/accreditation/equipment/tags/

6- Программа, которая позволит автоматизировать работу с оборудованием, в том числе автоматически переносит информацию из ФИФ Аршин в форму и далее во все необходимые документы – Симетрика ( Номер записи в Едином реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, утверждённый Минцифры России - 28613 от 23.06.2025; в Роспатенте - 2025661828 от 13.05.2025). Более подробно о программе Вы можете прочитать, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/resources/simetrika/).

7 – О том, как вести учёт условий эксплуатации оборудования с примером матрицы, Вы можете прочитать в статье: https://lab-info.ru/accreditation/equipment/equipment-operation/.

|  | Просрочка плановой поверки/калибровки/аттестации оборудования | Оборудование | 4 | 3 | 12 | Medium | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Настроить автоматические напоминания; провеять исполнение раз в неделю8 | Инженер-метролог | 20.07.2025 | В процессе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свидетельство о поверке не выгружено во ФГИС Аршин | Оборудование | 3 | 2 | 6 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Снизить | Проводить проверку данных перед получением оборудования из ЦСМ9 | Инженер-метролог | 22.07.2025 | Запланировано |
|  | Использование оборудования сотрудниками без прохождения соответствующего обучения | Оборудование | 5 | 4 | 20 | High | Средняя | Низкая | Часы | Избежать | Установить запрет запуска без модуля обучения; провести первичное обучение | HR-менеджер | 20.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие эксплуатационной документации на оборудование | Оборудование | 2 | 3 | 6 | Medium | Средняя | Средняя | Недели | Снизить | Актуализировать форму входного контроля оборудования | Менеджер по качеству, инженер-метролог | 30.07.2025 | Запланировано |

8 - Программа, которая позволит автоматизировать работу с оборудованием, в том числе автоматически переносит информацию из ФИФ Аршин в форму и далее во все необходимые документы – Симетрика ( Номер записи в Едином реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, утверждённый Минцифры России - 28613 от 23.06.2025; в Роспатенте - 2025661828 от 13.05.2025). Более подробно о программе Вы можете прочитать, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/resources/simetrika/).

9 – О том, как найти свидетельство в Аршине, Вы можете ознакомиться в статье, перейдя по ссылке (приведены иллюстрации): https://lab-info.ru/accreditation/equipment/svidetelstvo-poverki-arshin/. А бесплатную программу для автоматического создания гиперссылок на свидетельства: https://lab-info.ru/f2url/.

|  | Выход температуры за допустимый диапазон | Помещения | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Настроить систему аварийных сигналов при отклонении >±1 °C; проверять температуру минимально 2 раза в день и перед каждым проведением испытаний | Руководители подразделений | 30.07.2025 | В процессе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышенная влажность в хранилище реагентов | Помещения | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Установить осушители воздуха; проверять влажность ежедневно | Руководители подразделений | 25.07.2025 | Запланировано |
|  | Сбой электропитания | Помещения | 4 | 4 | 16 | High | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Закупка UPS + генератор | Главный инженер; отдел закупок | 18.07.2025 | Запланировано |
|  | Недостаточное освещение в рабочей зоне | Помещения | 2 | 2 | 4 | Low | Высокая | Высокая | Дни | Снизить | Добавить светильники; проводить замеры освещённости ежемесячно10 | Инженер-Электрик | 15.08.2025 | Запланировано |

10 – Про требования, предъявляемы к органолептическим кабинетам, и не только это Вы можете найти, перейдя по ссылке: https://lab-info.ru/accreditation/smk/organoleptics/.

|  | Загазованность (растворители, пары) в помещениях лаборатории | Помещения | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Низкая | Часы | Снизить | Проверить эффективность вытяжек | Специалист по ОТ/ТБ | 28.07.2025 | В процессе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пыль и взвешенные частицы на поверхности рабочего стола | Помещения | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Утвердить регламент уборки не реже раз в неделю; аудит чистоты поверхностей | Менеджер по качеству | 22.07.2025 | Запланировано |
|  | Шум от работающего оборудования превышает норму | Помещения | 2 | 3 | 6 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Установить шумозащитные экраны; замеры уровня шума раз в квартал | Специалист по ИБ | 31.07.2025 | Запланировано |
|  | Вибрация от напольного оборудования влияет на точность измерений | Помещения | 3 | 4 | 12 | Medium | Низкая | Низкая | Часы | Снизить | Установить амортизирующие подставки; проверка уровня вибрации ежемесячно | Специалист по ИБ | 05.08.2025 | Запланировано |
|  | Перепады давления в чистых помещениях | Помещения | 2 | 5 | 10 | Medium | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Настроить балансировку приточно-вытяжной установки; мониторить перепады ежедневно | Сотрудники лаборатории | 29.07.2025 | В процессе |
|  | Загрязнение воздуха микроорганизмами в микробиологической зоне | Помещения | 3 | 5 | 15 | High | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Провести квалификацию ламинарных шкафов; ежедневная проверка HEPA-фильтров | Специалист по микрофил. | 27.07.2025 | В процессе |
|  | Нарушение радиационной безопасности | Помещения | 1 | 5 | 5 | Low | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Контроль дозиметром; обучение | Специалист по ТБ | 10.07.2025 | В процессе |
|  | Недостаточный запас кислорода/газов в газификаторе | Помещения | 2 | 4 | 8 | Medium | Средняя | Низкая | Дни | Снизить | Ввести контроль уровня газов; резервный баллон на складе; регламент проверки перед каждым испытанием | Оператор ГС | 23.07.2025 | Запланировано |
|  | Сквозняки и неравномерный климат в лабораторных помещениях | Помещения | 1 | 2 | 2 | Low | Высокая | Высокая | Дни | Принять | Установить жалюзи, плотнее уплотнить окна; проверка климата | Руководители подразделений | 31.07.2025 | Запланировано |
|  | Развитие плесени в плохо проветриваемом помещении | Помещения | 3 | 3 | 9 | Medium | Средняя | Низкая | Недели | Снизить | Организовать регулярную просушку помещений; установить датчики влажности; контроль еженедельно | Специалист по ТБ/ОТ | 01.08.2025 | В процессе |
|  | Неработающие аварийные выходы | Помещения | 2 | 5 | 10 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Избежать | Проверить и отремонтировать все двери эвакуации; обеспечить свободный проход | Ответственный по ОТ/ТБ | 20.07.2025 | В процессе |
|  | Нарушение чистоты и порядка в коридорах (складывание коробок) | Помещения | 4 | 2 | 8 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Снизить | Ввести запрет хранения материалов в коридорах; еженедельный обход; штрафы за нарушение | Администрация Организации | 24.07.2025 | Запланировано |
|  | Появление грызунов или насекомых в складских помещениях | Помещения | 2 | 5 | 10 | Medium | Низкая | Низкая | Недели | Избежать | Заключить договор с дезинсекционной службой; план визитов 1×мес; проверить ловушки | Администрация Организации | 25.07.2025 | В процессе |
|  | Электропитание не соответствует требованиям безопасности | Помещения | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Часы | Снизить | Проверить заземление и УЗО; измерения раз в квартал | Электромонтажник | 30.07.2025 | Запланировано |
|  | Взаимное влияние несовместимых видов работ при одновременном проведении в одном помещении | Помещения | 4 | 3 | 12 | Medium | Низкая | Средняя | Дни | Снизить | Разработать схему зонирования, согласовать графики работ и технические регламенты | Персонал лаборатории | 15.08.2025 | Запланировано |
|  | Скользкий пол в лабораторных помещения | Помещения | 2 | 3 | 6 | Medium | Высокая | Средняя | Дни | Снизить | Протереть незамедлительно; установить предупреждающие таблички; еженедельная проверка состояния пола | Уборочный персонал | 19.07.2025 | В процессе |
|  | Отсутствие указателей зон повышенной опасности | Помещения | 1 | 4 | 4 | Low | Высокая | Высокая | Дни | Избежать | Разместить знаки и наклейки на опасных зонах | Специалист по ОТ/ТБ | 22.07.2025 | Запланировано |
|  | Отсутствие регулярного мониторинга температуры в холодильнике | Помещения | 4 | 3 | 12 | Medium | Средняя | Средняя | Дни | Снизить | Установить аварийные датчики и журнал замеров; проверка дважды в день | Лаборант-оператор | 21.07.2025 | В процессе |
|  | Блокировка доступа к помещению из-за неправильно установленного замка | Помещения | 2 | 3 | 6 | Medium | Средняя | Высокая | Часы | Снизить | Провести техосмотр замков; выдать аварийные ключи дежурном | Администрация Организации | 23.07.2025 | Запланировано |

|  | Недостаточная площадь лабораторных помещений для соответствия требованиям РА | Помещения | 3 | 4 | 12 | Medium | Средняя | Низкая | Дни | Избежать | Провести анализ потребностей в площадях, разработать план расширения/перераспределения 11 | Персонал лаборатории | 01.09.2025 | Запланировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 - О нюансах договора аренды (на какой срок, размер госпошлины и как сэкономить, способы подачи на регистрацию и так далее) Вы можете прочитать в нашей статье: https://lab-info.ru/accreditation/smk/premises_rental/.