Бланк оценки провайдера ПК и/или МСИ

| Наименование провайдера | ООО «Лютик» |  |
| --- | --- | --- |
| Номер выписки из реестра аккредитованных лиц | ХХХ.ХХХ.ХХХ |  |
| Критерии оценки провайдера | Бальная оценка или трактовка | Примечание |
| Наличие действующей аккредитации в ФСА или у иных подписантов ILAC в необходимой для лаборатории области | 1 / необходимые показатели отсутствуют в области аккредитации провайдера | Будут проходить расширение в 2027 году |
| Доступность программы ПК/МСИ | 1 / программа не будет реализована в текущем году | Программа будет реализована в 2027 году |
| Стаж провайдера в сфере аккредитации | 1 / менее 1 года | - |
| Уместность программы ПК/МСИ | 1 / не уместна, поскольку провайдер общается на недоступном языке для всего персонала лаборатории | В организацию в 2027 году будет взят переводчик |
| Стоимость | 1 / самая высокая среди оцененных провайдеров | Был найден провайдер с наименьшей стоимостью – ООО «ПИОН» |
|  | 2 / приемлемая, доступная | - |
| Условия оплаты | 1 / только предварительная оплата в полном размере; есть вопросы со стороны юридического отдела к договору | - |
|  | 2 / понятны и прозрачны; гибкая система оплаты | - |
| История выполнения услуг (опыт своей лаборатории) | 1 / задержка доставки образцов; инструкций выполнения; выдачи результатов; выдачи сертификатов; несоответствие обещанным срокам | - |
| Репутация: опыт работы других лабораторий с данным провайдером | 2 / только положительные отзывы | - |
|  | - | В сети не представлены отзывы по данному провайдеру |
| Обратная связь от провайдера | 1 / реакция на замечания к инструкции были приняты спустя 2 недели после получения образцов; в ответ на недостаточность образца было предложено докупить или не было резерва | - |
|  | 2 / замечания к инструкции по приготовлению образца были учтены на следующий день после отправления жалобы в адрес провайдера | - |
| Филиал провайдера представлен в Москве (тут имеется в виду Ваш конкретный город) | 1 / не имеется | Ближайшее представительство находится в Чебоксарах |
| Возможность дистанционного участия в ПК/МСИ | 1 / нет возможности | Ближайший город-участник Чебоксары |
| Логистика образца | 1 / образцы пришли в лабораторию с задержкой; в битой упаковке; в недостаточном количестве; качество полученных образцов не соответствует требованиям методики; | - |
| Сопроводительная документация | 2 / инструкции шли в комплекте с образцами, были понятны, полны и без ошибок | - |
| Итоговое количество баллов: |  |  |
| Вывод |  |  |
| А-Г баллов -провайдер не соответствует требованиям Д-К баллов - минимально приемлемый уровень К-О баллов - полностью соответствует ожиданиям | Отклонить Рассмотреть только при дефиците альтернатив Рекомендовать к использованию |  |