Опросный лист для проведения внутреннего аудита

№ ___________ от ____________________

- Дата проведения настоящего внутреннего аудита: ХХ.ХХ.ХХХХ.

- Состав аудиторской группы для проведения настоящего внутреннего аудита:

Руководитель аудиторской группы:

Должность	ФИО

Члены комиссии:

Должность	ФИО

Должность	ФИО

- Область аудита: архив.

- Методы проведения настоящего внутреннего аудита: _____________________________________

- Критерии настоящего внутреннего аудита: данный опросный лист предназначен для проведения внутреннего аудита по направлению "Реактивы: списание и нейтрализация" в лаборатории и включает вопросы к ответственным лицам, а также анкету для сотрудников. Разработан на основе требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, приказа Минэкономразвития РФ №707; внутренних документов лаборатории и других внешних документов.

6. Адрес проведения настоящего внутреннего аудита: _______________________________________

I. Вопросы к ответственному

Назначены ли ответственные за учёт реактивов и за обращение с отходами (с указанием замещающих лиц)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Утверждены ли в СМ процедуры по приёмке, хранению, маркировке, инвентаризации, карантину и утилизации?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Определены ли критерии разграничения «сток vs. отход» и места образования отходов?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Ведётся ли актуальный реестр реактивов (сроки, остатки, SDS и т.д.)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Установлена ли периодичность инвентаризации и выполняется ли она?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Проверяются ли при приёмке: соответствие наименования/концентрации/партии, сроки годности, целостность тары, условия перевозки?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Ведётся ли акт расхождений/рекламация поставщику при несоответствиях?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Хранятся ли SDS/Паспорта безопасности на все позиции, доступ к актуальным версиям?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Определены ли классы хранения (кислоты/щёлочи/окислители/ЛВЖ/и т.п.) и правила совместимости?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Обеспечены ли условия хранения (t°, свет, вентиляция, защита от источников воспламенения для ЛВЖ)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: ________________________________________________________________

Имеются ли логгеры температуры для холодильников/морозильников, ведётся ли контроль и реакции на отклонения?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Применяется ли принцип: раньше истекает — раньше используется?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Организована ли физическая раздельность несмешиваемых групп (зональные полки, поддоны-уловители для жидкостей)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Есть ли ярлык на каждой единице тары с: названием, концентрацией, датой поступления/вскрытия, сроком годности, ответственным, особыми условиями?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Применяются ли пиктограммы опасности по ГОСТ 31340-2022 и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 в помещениях/на дверях?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Промаркированы ли места накопления отходов (табличка «Место накопления», ответственный, виды/ФККО/классы, напоминание ≤ 11 месяцев)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: ________________________________________________________________

Установлен ли порядок: обнаружено → остановка использования → маркировка «Карантин» → изъятие → запись в журнал?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Выделены ли карантинные зоны: отдельная полка/шкаф/комната с физической раздельностью от годного запаса?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Описан ли оверпак и порядок действий при повреждённой/негерметичной таре?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Как определяются вид отхода по ФККО и класс опасности (I–V)? Кто ответственный?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Применяются ли критерии отнесения (если вида нет в ФККО) и оформляется ли расчёт по действующему приказу?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Ведётся ли учёт кодов ФККО в ярлыках/журналах?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Соблюдается ли срок накопления ≤ 11 месяцев; есть ли контроль дат начала накопления?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Соответствует ли тара для накопления классу опасности/агрегатному состоянию (герметичная химстойкая тара для жидкостей; оборотные ёмкости для I класса и т.д.)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Ведутся ли журналы мест накопления (вид, ФККО, класс, дата начала, объём/масса, ответственный)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Есть ли действующий договор водоотведения и локальные Правила приёма водоканала (диапазон pH, запреты)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Описана ли в СМ процедура нейтрализации стоков (реагент, порядок смешения «щёлочь в кислоту», охладжение, контроль pH, ЧС)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Выполняется ли контроль сточных вод аккредитованной лабораторией с установленной периодичностью и точками отбора?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Ведётся ли журнал нейтрализации и имеются ли протоколы анализа проб?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Заключён ли договор с лицензированным оператором (I–IV классы), проверен ли статус лицензии, перечень ФККО/операций?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Формируются ли корректные документы передачи: накладные/акты, маршрутные листы?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Разрешены ли утилизируемые V класс операции силами лаборатории (дробление/пресс/подготовка к вторсырью) и как они оформляются?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

Описана ли процедура автоклавирования (режимы для твёрдых/жидких, индикаторы, журналы, изменение внешнего вида)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Выполняется ли перевод в режим класса А после аппаратного обеззараживания и изменения внешнего вида, корректна ли маркировка «обеззаражено»?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Установлен ли порядок возврата как имущества (не отход) при браке и так далее; исключено ли «дарение отходов»?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Оформляется ли акт оценки пригодности для передач на учебные цели (при условии, что это имущество, а не отход)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Актуализируются ли инструкции при изменении требований (включая локальные Правила приёма водоканала)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Поводится ли обучение персонала (вводное, периодическое, целевое) по химбезопасности, стокам и отходам?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Ведётся ли учёт инцидентов/проливов и анализ причин; есть ли наборы для локализации/нейтрализации, оверпаки?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли метрики (доля просрочек, средний возраст запасов, план вывоза, % корректно промаркированных позиций)?

- Фактическое состояние: _______________________________________________________

- Вывод: соответствует / не соответствует.

- Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

- Требуются ли улучшения: требуются / не требуются.

- Примечания: _________________________________________________________________

- Прочие несоответствия, обнаруженные в ходе проведения настоящего внутреннего аудита:

- _____________________________________________________________________________

- Прочие предложения по улучшению:

- _____________________________________________________________________________

- ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

II. Анкета для сотрудников лаборатории

Настоящий раздел содержит перечень вопросов в формате анкетирования, адресованных сотрудникам лаборатории. Заполненные анкеты являются неотъемлемой частью настоящего внутреннего аудита и подлежат обязательному приобщению к итоговым материалам по его результатам.

- Знаете ли вы, где найти актуальный перечень реагентов (реестр) и как проверять срок годности/остаток?

- Понимаете ли вы разницу между стоком и отходом и кто принимает решение в спорных случаях?

- Где находится ваша зона хранения и правила совместимости (что рядом ставить нельзя)?

- Как вы маркируете вновь открытый реактив (дата вскрытия/PAO/ответственный)?

- Что делаете при признаках непригодности (осадок, кристаллы, повреждённая тара)?

- Где находится место накопления отходов и как отмечать дату начала накопления?

- Знаете ли вы, какие пиктограммы/знаки должны быть на таре/двери в вашей зоне?

- Когда можно нейтрализовать раствор самостоятельно, а когда нужно передавать оператору?

- Какой диапазон pH установлен в локальных Правилах приёма и где он у вас отражён?

- Кто и как оформляет журнал нейтрализации и пробы сточных вод?

- Как действовать при проливе (какие сорбенты/СИЗ/последовательность «локализуй–собери–утилизируй»)?

- К кому обращаетесь за оверпаком/новой тарой и кто подтверждает совместимость упаковки?

- Как оформляются передачи оператору (какие бумаги вы собираете у себя)?

- Можно ли вернуть поставщику просроченный реагент? (Если нет — почему; если да — при каких условиях.)

- Ваши предложения по улучшению: что мешает, чего не хватает (этикеток, логгеров, стеллажей, СИЗ, обучения)?

- ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

Анкета сотрудников лаборатории для оценки выполнения требований по архивному хранению в рамках внутреннего аудита

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

| № п/п | Вопрос | Ответ сотрудника | Отметка аудитора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Знаете ли вы, где найти актуальный перечень реагентов (реестр) и как проверять срок годности/остаток? |  |  |  |
|  | - Понимаете ли вы разницу между стоком и отходом и кто принимает решение в спорных случаях? |  |  |  |
|  | - Где находится ваша зона хранения и правила совместимости (что рядом ставить нельзя)? |  |  |  |
|  | - Как вы маркируете вновь открытый реактив (дата вскрытия/PAO/ответственный)? |  |  |  |
|  | - Что делаете при признаках непригодности (осадок, кристаллы, повреждённая тара)? |  |  |  |
|  | - Где находится место накопления отходов и как отмечать дату начала накопления? |  |  |  |
|  | - Знаете ли вы, какие пиктограммы/знаки должны быть на таре/двери в вашей зоне? |  |  |  |
|  | - Когда можно нейтрализовать раствор самостоятельно, а когда нужно передавать оператору? |  |  |  |
|  | - Какой диапазон pH установлен в локальных Правилах приёма и где он у вас отражён? |  |  |  |
|  | - Кто и как оформляет журнал нейтрализации и пробы сточных вод? |  |  |  |
|  | - Как действовать при проливе (какие сорбенты/СИЗ/последовательность «локализуй–собери–утилизируй»)? |  |  |  |
|  | - К кому обращаетесь за оверпаком/новой тарой и кто подтверждает совместимость упаковки? |  |  |  |
|  | - Как оформляются передачи оператору (какие бумаги вы собираете у себя)? |  |  |  |
|  | - Можно ли вернуть поставщику просроченный реагент? (Если нет — почему; если да — при каких условиях.) |  |  |  |
|  | - Ваши предложения по улучшению: что мешает, чего не хватает (этикеток, логгеров, стеллажей, СИЗ, обучения)? |  |  |  |

ФИО проверяемого сотрудника: ___________________________ 			Подпись: ___________________	Дата:_____________

ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________ 		Подпись: ___________________ 	Дата:_____________