Опросный лист для проведения внутреннего аудита

№ ___________ от ____________________

- Дата проведения настоящего внутреннего аудита: ХХ.ХХ.ХХХХ.

- Состав аудиторской группы для проведения настоящего внутреннего аудита:

Руководитель аудиторской группы:

Должность	ФИО

Члены комиссии:

Должность	ФИО

Должность	ФИО

- Область аудита: помещения разведения и содержания животных в виварии.

- Методы проведения настоящего внутреннего аудита: _____________________________________

- Критерии настоящего внутреннего аудита: данный опросный лист предназначен для проведения внутреннего аудита по направлению "Виварий. Помещения содержания и разведения животных" в лаборатории и включает вопросы к ответственным лицам, а также анкету для сотрудников, взаимодействующих с лабораторной посудой. Разработан на основе требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, приказа Минэкономразвития РФ №707 и внутренних документов лаборатории.

6. Адрес проведения настоящего внутреннего аудита: _______________________________________

I. Вопросы для проверки аудитором

- Актуален ли перечень допущенных лиц по комнатам (с указанием конкретных помещений) и доступ к нему на посту/у двери?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Работает порядок временного доступа: ведутся ли записи в журнале посетителей?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Описан ли порядок незапланированного допуска в помещения вивария?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Утвержден ли действующий «Режим работы» (окна манипуляций/уборки/тишины)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Совпадает ли режим работы с фактическим исполнением?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Соблюдается ли «режим тишины» вне окон (замеры шума/наблюдения, отсутствие пылящих работ)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Установлены ли видоспецифичные целевые диапазоны микроклимата (t°, RH, освещённость)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Доступны ли видоспецифичные нормы на рабочем месте для сотрудников?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Установлены ли независимые датчики t°/RH в «зоне стоек», в верхней зоне?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Ведутся ли записи по микроклимату 24/7?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Настроены ли пороги тревог по t°/RH?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Документирован ли порядок реагирования на тревогу (кто, за сколько минут, что делает ночью)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Ведется ли журнал ночных перегревов: есть записи, разбор причин, корректирующие действия закрыты?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Оценена ли тепловая нагрузка: расчёт/обоснование кратности/производительности притока/вытяжки?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционер работают 24/7?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- У кондиционера есть режим «без людей»?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Задан ли для каждой зоны перепад давления (коридор→тамбур→комната→чистый шкаф)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Отображается ли перепад давления: индикаторы/логгеры на месте, калибровка?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Доводчики/интерлоки тамбуров исправны; отсутствуют «клинья»/фиксатор открытых дверей; отметка о проверке безопасности дверей?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Разведены маршруты чистых и грязных материалов (схема на плане, стрелки/наклейки на полу/дверях), фактическое соблюдение?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Организованы ли «парковки» для чистой и грязной тележек у входа/выхода комнаты, промаркированы и свободны?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- У станции смены клеток выделены зоны C-W-D (Clean-Work-Dirty), хватает площадей/поверхностей, маркировка присутствует?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Соблюдены ли сервисные проходы и зазоры вокруг IVC (доступ к коммуникациям, теплоотвод, пожарные зазоры до спринклеров/потолка)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Ведётся ли актуальный реестр клеток: модель → площадь пола (см²) → допустимые сценарии (содержание/разведение и т.п.)?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Плотность посадки контролируется по реестру?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- В документах СМ описаны ли критерии ранней рассадки/отъёма; есть записи по фактическим решениям?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Бирки клеток: полный состав реквизитов по статусу (ID линии, случка/окот, ожидаемая дата, помёт, пометки, ФИО), читаемость/цветовой код?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Есть ли прослеживаемость «ясли ↔ материнская клетка»?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Ведется ли ежедневный обход?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Умывальник у входа: «без рук» смеситель (локтевой/сенсор/педаль), мыло и антисептик раздельно, одноразовые полотенца, плакат по гигиене?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Отходы: на месте контейнер(ы) класса А, при необходимости Б/В/Г; верная маркировка мешков/жёстких контейнеров; контейнер для острых предметов?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Заключен ли действующий договор на вывоз мусора?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Место временного хранения соответствует классу?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Ведется ли журнал наполнения/опорожнения отходов вивария?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Хранение корма: герметичные ёмкости с маркировкой партий, журнал поступления/расхода; помещение/шкаф соответствует требованиям, контроль пылевыделения предусмотрен?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Уборочный инвентарь: раздельный по зонам, промаркирован (цвет/надпись), хранится в выделенном месте?

Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Компетентность персонала: программы обучения/инструктажи?

Закрыты ли предыдущих несоответствия? Фактическое состояние: _______________________________________________________

Вывод: соответствует / не соответствует.

Требуются ли корректирующие действия: требуются / не требуются.

Требуются ли улучшения: требуются / не требуются

Примечания: _________________________________________________________________

- Прочие несоответствия, обнаруженные в ходе проведения настоящего внутреннего аудита:

- _____________________________________________________________________________

- Прочие предложения по улучшению:

- _____________________________________________________________________________

- ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

II. Анкета для сотрудников лаборатории

Настоящий раздел содержит перечень вопросов в формате анкетирования, адресованных сотрудникам лаборатории. Заполненные анкеты являются неотъемлемой частью настоящего внутреннего аудита и подлежат обязательному приобщению к итоговым материалам по его результатам.

- В каком порядке требуется входить в комнату содержания животных?

- Когда используется МЫЛО, а когда АНТИСЕПТИК?

- Что обязательно должно быть на бирке клетки у лактирующей самки?

- Что необходимо делать при признаках перегрева (тёплый верх стоек, животные распластаны, «тяжёлый» воздух)?

- Какой маршрут у грязной тележки/клеток после работы?

- На станции смены клеток где-что «лежит»?

- Назовите два любых признака, что плотность посадки/состояние клетки требует рассадки/уборки.

- Маркировка корма: что должно быть указанно на временном контейнере?

- К Вам пришёл подрядчик (электрик) без заявки и сопровождения. Ваши действия?

- Куда утилизируется использованная игла?

- Ваши предложения по улучшению: что мешает, чего не хватает (этикеток, логгеров, стеллажей, СИЗ, обучения)?

- Подпись: ___________________ 			Дата:_____________

Анкета сотрудников лаборатории для оценки выполнения требований в рамках внутреннего аудита

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

| № п/п | Вопрос | Ответ сотрудника | Отметка аудитора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - В каком порядке требуется входить в комнату содержания животных? |  |  |  |
|  | - Когда используется МЫЛО, а когда АНТИСЕПТИК? |  |  |  |
|  | - Что обязательно должно быть на бирке клетки у лактирующей самки? |  |  |  |
|  | - Что необходимо делать при признаках перегрева (тёплый верх стоек, животные распластаны, «тяжёлый» воздух)? |  |  |  |
|  | - Какой маршрут у грязной тележки/клеток после работы? |  |  |  |
|  | - На станции смены клеток где-что «лежит»? |  |  |  |
|  | - Назовите два любых признака, что плотность посадки/состояние клетки требует рассадки/уборки. |  |  |  |
|  | - Маркировка корма: что должно быть указанно на временном контейнере? |  |  |  |
|  | - К Вам пришёл подрядчик (электрик) без заявки и сопровождения. Ваши действия? |  |  |  |
|  | - Куда утилизируется использованная игла? |  |  |  |
|  | - Ваши предложения по улучшению: что мешает, чего не хватает (этикеток, логгеров, стеллажей, СИЗ, обучения)? |  |  |  |

ФИО проверяемого сотрудника: ___________________________ 			Подпись: ___________________	Дата:_____________

ФИО проверяющего внутреннего аудитора: ___________________________ 		Подпись: ___________________ 	Дата:_____________