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	Показатель
	Норматив
	Откуда норматив
	Периодичность
	Точка отбора

	Органолептические показатели
	

	1
	Запах
	≤ 2 баллов
	СанПиН 1.2.3685-21, табл. 3.1
	Регулярно
	

	2
	Привкус
	≤ 2 баллов
	табл. 3.1
	Регулярно
	

	3
	Цветность
	≤ 20°
	табл. 3.1
	Регулярно
	

	4
	Мутность
	≤ 2,6 ЕМФ (либо 1,5 мг/дм³ по каолину)
	табл. 3.1
	Регулярно
	

	Обобщённые физико-химические показатели
	

	5
	Водородный показатель, pH
	6,0–9,0
	табл. 3.3
	Регулярно
	

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	≤ 1000 мг/дм³
	табл. 3.3
	Регулярно
	

	7
	Общая жёсткость
	≤ 7,0 мг-экв/дм³
	табл. 3.3
	Регулярно
	

	8
	Перманганатная окисляемость
	≤ 5,0 мг/дм³
	табл. 3.3
	Регулярно
	

	9
	Нефтепродукты, суммарно
	≤ 0,1 мг/дм³
	табл. 3.3
	Первично, затем по результатам
	

	10
	АПАВ, суммарно
	≤ 0,5 мг/дм³
	табл. 3.3
	Первично, затем по результатам
	

	Микробиологические показатели
	

	11
	Общее микробное число при 37 °C
	≤ 50 КОЕ/см³
	табл. 3.5
	Регулярно
	

	12
	Обобщённые колиформные бактерии
	отсутствие в 100 см³
	табл. 3.5
	Регулярно
	

	13
	Escherichia coli
	отсутствие в 100 см³
	табл. 3.5
	Регулярно
	

	14
	Энтерококки
	отсутствие в 100 см³
	табл. 3.5
	Регулярно
	

	15
	Колифаги
	отсутствие в 100 см³
	табл. 3.5
	Регулярно
	

	16
	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов
	отсутствие в 50 дм³
	табл. 3.5
	Первично, затем по результатам
	

	17
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	отсутствие в 20 см³
	табл. 3.5
	Первично, затем по результатам
	

	Основные неорганические вещества
	

	18
	Железо, суммарно
	≤ 0,3 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	19
	Марганец, суммарно
	≤ 0,1 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	20
	Медь, суммарно
	≤ 1,0 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	21
	Цинк, суммарно
	≤ 5,0 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	22
	Свинец, суммарно
	≤ 0,01 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	23
	Мышьяк, суммарно
	≤ 0,01 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	24
	Молибден, суммарно
	≤ 0,07 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	25
	Алюминий, суммарно
	≤ 0,2 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	Азотсодержащие соединения и соли
	

	26
	Нитраты, NO₃⁻
	≤ 45 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	27
	Нитриты, NO₂⁻
	≤ 3,0 мг/дм³
	табл. 3.13
	Первично, затем по результатам
	

	28
	Хлориды, Cl⁻
	≤ 350 мг/дм³
	табл. 3.13
	Регулярно
	

	29
	Сульфаты, SO₄²⁻
	≤ 500 мг/дм³
	табл. 3.13
	Регулярно
	



